西湖区市区河道监管中心闸站管理工作联系单

编号：2018-11-5-3                    日期：11月5日

| 主送 |  |  | 杭州博奥建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抄告内容 | 经11月5日现场巡查，根据《杭州市城市河道闸站养护管理要求》，西环河泵站本次考核分为90分。请你单位加强整改，并于2018年11月15日17时前将整改落实情况回复我中心： 1、栏杆缺损、未定期油漆，扣3分； 2、墙体开裂，破损、发霉等，扣4分； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发人 |  |  | 胡聪 |  | 处室负责人 |  |  | 胡聪 |  |
| 联系人 |  |  | 李莲芳 |  | 联系电话 |  | 85129329 |  |  |
| 情况反馈 |  | 联系单的情况反馈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发人 |  |  | 人发签 | 经办人 | 人经办 | 联系电话 |  |  | 11111111 |
| 抄报 |  |  | 联系单的抄报内容 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 联系单的备注 |  |  |  |  |  |  |