名称：倪家坝泵站 （新）                 编号：西泵6

| 城市河道泵站（机埠）基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称★ | 倪家坝双向泵站 |  | 所在河道★ |  | 倪家坝港 |
| 具体地点★ | 三墩镇五幸村草鞋桥西南侧 |  | 防洪标准 |  |  |
| 总装机容量 | 37KW |  | 总设计流量★ |  | 1.2立方/秒 |
| 水泵型号 | 500ZLB-125D |  | 主要功能★（配水/排涝） |  | 排涝 |
| 水泵台数★ | 1 |  | 单泵流量★ |  | 0.6立方/秒 |
| 运行模式 （几开几备） | 一开一备 |  | 供电情况 （单路/双路） |  |  |
| 泵站布置形式 | 隔墩式 |  | 设计扬程 |  | 1.4 |
| 排涝起排水位 |  |  | 最高扬程 |  |  |
| 引水最低水位 |  |  | 最低扬程 |  |  |
| ★起用时间 | 1974年 |  |  |  |  |
| 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |  |
| 机电设备及配件原值 | 20万元 |  | 辅助设备及配件原值 |  | 万元 |
| 自控设备及配件原值 | 5万元 |  | 其他 |  | 万元 |
| 水工建筑物及配套工程 |  |  |  |  |  |
| 泵室尺寸 （孔数*净宽） |  | 2*2.5 | 泵站机房尺寸 （长*宽*高） |  |  |
| 泵室底板高程 |  | -0.4 | 泵室顶高程 |  | 4米 |
| 出水池底板高程 |  | 1.2 | 出水池顶高程 |  | 3.6米 |
| 进水池底板高程 |  | 2.5 | 配套闸门 |  | 1座 |
| 配套启闭机型号 |  | 2*50KN手电两用螺杆启闭机 | 闸门尺寸 （孔数*门宽*门高） |  | 9.6m*2.4m |
| 制造厂商 |  |  | 备用电源 |  |  |
| 运行情况 |  |  |  |  |  |
| 管理单位★ |  | 三墩镇农办 | 主管部门★ |  | 三墩镇 |
| 养护人员名称★ |  |  | 运行班次 |  |  |
| 管理用房面积 |  | 80m2 | 有无内部监控设施 |  | 无 |
| 养护人员联系电话★ |  |  | 养护等级 |  | 暂不列入考核 |
| 运行维护情况（2008年后检查、维修、养护记录） ★ |  | 2013年原闸门拆除重建目前已完工，原水泵拆除改造未完工 2017年整体改造 | 照片★ |  |  |