名称：五星莲港闸（文桥头闸）               编号：西闸4

| 城市河道水闸基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸门名称★ | 五星莲港闸（文桥头闸） |  | 所在河道★ |  |  |  | 五星莲港 |  |  |
| 具体地点★ | 五幸社区小庙北侧 |  | 使用功能★ （配水/排涝等） |  |  |  | 排涝 |  |  |
| 闸门形式★ （翻板闸/插板闸/人字闸等） | 插板 |  | 闸门作用★ |  |  |  | 控制环境用水流量 |  |  |
| 闸门尺寸（长ⅹ宽）★ | 9.6m*2.4m |  | 开启方式（手动/电动/手电两用）★ |  |  |  | 手动 |  |  |
| 供电方式★ （单路/双路） | 单路 |  | 闸门数量★ |  | 1 |  | 材质（ 钢闸门、混凝土等）★ |  | 混凝土闸门 |
| 变压器型号 |  |  | 闸底板标高 |  |  |  | m |  |  |
| 变压器容量 |  |  | 进线名称 |  |  |  |  |  |  |
| 有无管理房 （如有填写管理房结构形式及建筑面积）★ | 无 |  | 控制柜型号 |  |  |  |  |  |  |
| ★起用时间 | 1973年 |  | 控制柜数量 |  |  |  |  |  |  |
| 有无内部监控设施 | 无 |  | 管理单位★ |  |  |  | 西湖区河道监管中心 |  |  |
| 固定资产原值 30 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启闭机及配件原值 | 万元 | 机电设备及配件原值 |  |  |  |  |  | 万元 |  |
| 自控设备及配件原值 | 万元 | 其他 |  |  |  |  |  | 万元 |  |
| 运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护单位★ | 三墩镇（三墩环卫站） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护人员名称★ | 郎文标 |  | 运行班次 |  |  |  |  |  |  |
| 养护人员联系电话★ | 15268114825 |  | 养护等级 |  |  | 未整治 |  |  |  |
| 运行维护情况（2008年后检查、维修、养护记录）★ | 无 |  | 照片 |  |  |  |  |  |  |